乐山一职中钢质门询价书

询价单位：乐山市第一职业高级中学

我校部分学生宿舍、教室、实训室门损坏严重，经学校研究决定，对部分门进行维修更换，共计147樘。现作市场询价，请你单位按以下要求作出报价。于2017年7月4日12点前将询价书及营业执照等相关手续（复印件）报我校后勤科张老师处（联系电话：13658193223）。同时下午2点在学校会议室开标确定中标商家。

一、产品名称、尺寸、数量如下：

| 编号 | 品名 | 尺寸 | 开启方式 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢质门 | 860*2500 | 右锁左开 | 121 |  |  |
| 2 | 钢质门 | 960*2500 | 左、右各6 | 12 |  |  |
| 3 | 钢质门 | 860*2460 | 左锁右开 | 2 |  |  |
| 4 | 钢质门 | 970*2320 | 左锁右开 | 4 |  |  |
| 5 | 钢质门 | 970*2320 | 右锁左开 | 6 |  |  |
| 6 | 钢质门 | 970*1940 | 左、右各1 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 147 |  |  |

二、具体参数要求：  材质，门框1.0mm，面板背板0.6mm，墨绿色，六方块的款式，暗拉手，焊接式明铰链，内开，平框不带边线，实力牌小方锁。

编号1、2、3的门高含门框2000mm，其余为格子镂空固定护窗，编号4、5的门高含门框19400mm，其余为格子镂空固定护窗，编号6的门高含门框19400mm，无附窗。

中标方确定后，2天之内与学校签署合同，所有门由你方在签定合同后1个月内进场，进场后10日内安装到位。经验收合格后按规定程序付款。

报价总额：                    联系电话：

报价单位：（盖章）

2017年   月   日